## 风机设备报价明细表

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜流风机 | L=2286m3/h H=198Pa N=0.25kW n=1450rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 斜流风机 | L=2057m3/h H=201Pa N=0.25kW n=1450rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 斜流风机-PF-2 | L=10716m3/h H=430Pa N=2.2kW n=1450rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 柜式离心风机箱消防排烟型-PF(Y)-3、4 | L=31678m3/h H=832Pa N=18.5kW n=740rpm 380V | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 斜流风机-SF-2 | L=8664m3/h H=387Pa N=1.5kW n=1450rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 斜流风机-PF-3 | L=6521m3/h H=344Pa N=1.1kW n=1450rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 斜流风机-SF-3 | L=5720m3/h H=400Pa N=1.1kW n=1450rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 斜流风机-PF-4 | L=1606m3/h H=236Pa N=0.25kW n=1450rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 柜式离心风机箱消防排烟型-PF(Y)-1 | L=34839m3/h H=827Pa N=18.5kW n=740rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 斜流风机-SF-4 | L=1320m3/h H=112Pa N=0.12kW n=960rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 防爆斜流风机-PF-5 | L=1000m3/h H=320Pa N=0.55kW n=1450rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 防爆斜流风机-PF-6 | L=8664m3/h H=387Pa N=1.5kW n=1450rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 防爆双速混流风机 PF-7 | L=4103m3/h H 高=449Pa N 高 =1.1kW n 高=2900rpm 380V L 低=2715m3/h H 低=196Pa N低 =0.32kW n 低 =1450rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 柜式离心风机箱消防排烟型-PF(Y)-2 | L 高=34160m3/h H 高=853Pa N 高=15.5kW n 高=730rpm 380V L 低=19190m3/h H 低=388Pa N 低=5.1kW n 低=500rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 斜流风机-SF(B)-1 | L=30894m3/h H=583Pa N=7.5kW n=960rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 斜流风机-SF(B)-2 | L=18696m3/h H=475Pa N=4kW n=960rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 斜流风机-SF(B)-3、4 | L=26220m3/h H=485Pa N=5.5kW n=960rpm | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | 斜流风机-JY-1,2 | L=16400m3/h H=550Pa N=4.0kW n=960rpm 380V | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 轴流式消防排烟风机 | L=35000m/h3 N=12kW 90dB H=720Pa 1460r/min 306kg | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 壁式轴流风机( 防爆型) | L=5870m/h3 N=0.25kW 65dB 380V~ H=121Pa 1450r/min 47kg | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 排风机 PF-1200 | 风量：1200m3/h，余压：300Pa 功率：0.3kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 排油烟风机 | 风量:2000m3/h 余压:400pa 功率:0.55kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 柜式离心风机箱消防排烟型 PF(Y)-5 | L 高=37230m3/h H 高=837Pa N高=15.5kW n 高=730rpm 380V L 低=14980m3/h H 低=371Pa N低=5.1kW n 低=500rpm 380V | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |